Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04. 2012		                 г. Дивногорск	                                                           № 71п

Об инвентаризации, анкетировании,

паспортизации объектов социальной

инфраструктуры в целях обеспечения

доступности среды для инвалидов

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, по итогам заседания Совета при Губернаторе Красноярского края по делам инвалидов от 14.12.2011 для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценки потребности             в их устранении, руководствуясь ст. 43 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Создать муниципальную профильную группу для проведения работ по инвентаризации, анкетированию и паспортизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Утвердить состав муниципальной профильной группы согласно приложению № 1.

2.	Поручить муниципальной профильной группе:

организацию и координацию деятельности рабочих групп, занимающихся инвентаризацией объектов на территории муниципального образования:

оказание рабочим группам методической помощи;

сбор и проверку результатов проведения инвентаризации объектов на территории муниципального образования;

формирование сводной информационной ведомости о доступности для маломобильных групп населения общественных зданий и сооружений муниципального образования;

передачу в краевую профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для маломобильных групп населения общественных зданий и сооружений муниципального образования;

обеспечение сохранности информации с целью последующего формирования муниципальной базы данных об инвентаризированных объектах.

3.	В срок до 15.04.2012 приступить к проведению инвентаризации и сформировать территориальный список объектов социального назначения в соответствии с приложением № 2; до 15.09.2012 провести анкетирование объектов, по каждому объекту сформировать анкету обследования общественного здания по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (приложение № 3); до 31.12.2012 сформировать паспорта объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН) (приложение № 4).

4.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В. И.

Исполняющий обязанности

Главы города 									 Г.А. Панин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города  Дивногорска

от 05. 04.2012   №  71п

СОСТАВ

муниципальной профильной группы

для проведения работ по инвентаризации, анкетированию и паспортизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

| Урупаха Вячеслав Иванович | – | заместитель Главы города, руководитель муниципальной профильной группы |
| --- | --- | --- |
| Участники группы: |  |  |
| Кабацура Галина Васильевна | – | начальник отдела образования администрации города |
| Конопелько Артем Иванович | – | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| Леус Евгений Владиславович | – | директор муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» |
| Кеуш Виктор Михайлович | – | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Дивногорская центральная городская больница» |
| Булгакова Наталья Викторовна | – | руководитель Управления социальной защиты населения |
| Шкоморода Наталья Викторовна | – | начальник отдела имущественных отношений администрации города |
| Карпова Людмила Алексеевна | – | председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, вооруженных сил, правоохранительных органов города Дивногорска (по согласованию) |
| Куприянова Ольга Владимировна | – | председатель Дивногорского отделения ВОИ (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города  Дивногорска

от 05. 04.2012      №  71п

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченные представители: ВОИ __________(_______________) ВОГ___________(_______________) ВОС___________(_______________) Руководитель профильной группы _______________(_______________) |  | Глава муниципального образования (администрации муниципального образования) ___________________ ____________(__________________) подпись Ф.И.О. «____»____________201__г. |

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

намеченных к инвентаризации в период с «___»______201__г. по «___»______201__ г.,

по________________________________муниципальному району, городскому округу.

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Адрес объекта, руководитель (должность, фамилия и.о.), телефон, факс | Форма собственности объекта | Приоритетность паспортизации | Группа периода застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Органы власти всех уровней, административные учреждения |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, травпункты, родильные дома и т.д.) |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. Учреждения социального обслуживания |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| IV. Учреждения образования |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| V. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |
| VI. Здания и помещения для временного проживания (гостиницы, общежития, санатории и т.д.) |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |
| VII. Организации, предоставляющие услуги населению (почтовые отделения, отделения банков и т.д.) |
| 7.1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |
| VIII. Организации, занятые транспортным обслуживанием (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, билетные кассы) |
| 8.1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |
| IX. Организации торговли (аптеки, магазины и т.д.) |
| 9.1 |  |  |  |  |  |
| X. Прочие учреждения и организации |
| 10.1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города  Дивногорска

от 05. 04.2012     №  71п

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченные представители: ВОИ __________(_______________) ВОГ___________(_______________) ВОС___________(_______________) Руководитель профильной группы _______________(_______________) |  | Глава муниципального образования (администрации муниципального образования) ___________________ ____________(__________________) подпись Ф.И.О. «____»____________201__г. |

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ______

общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения

___________________________________________________________________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта _____________________________________________________________________________________________

2. Вид деятельности __________________________________________________________________________________________________________

(государственное(муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание ,транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)

3. Форма собственности объекта__________________________________________________________________________________________________

(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)

4. Размещение объекта________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное;  количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5.  Группа периода застройки __________________________________________________________________________________________________

(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предоставляемых услуг ________________________________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

- ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | см | - |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | (140х200 или 150х185 |  | М4 |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см |  | наличие |  | М2,М3,М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | М2, М3,М4 |  |  |
|  | Навес |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | Водоотвод |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | Лестница наружная |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | М1,М2, М3 |  |  |
|  | Ширина проступей лестницы | см | от 28 до 35 |  |  |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | см | от 13 до 17 |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | (30 |  | М2, М3 |  |  |
|  | Пандус наружный |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | М4 |  |  |
|  | Уклон | % | (8 |  | М4 |  |  |
|  | Высота одного подъема | см | (80 |  | М4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  | М4 |  |  |
|  | -внизу | см | (150х150( |  |  |  |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | (150х150(( |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  | М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующимокончанием | см | (30 |  | М3, М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | М3, М4 |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) |  | наличие |  | М3, М4 |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | см | (180х135 или 150х200 |  | М4 |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  | М4 |  |  |
|  | - ширина проема в свету | см | (120 |  | М4 |  |  |
|  | -высота порога наружного, внутреннего | см | (1,3 |  | М4 |  |  |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |  | наличие |  | М2 |  |  |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | см | (200 |  | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки | см | (150х150( |  | М4 |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): |  | наличие |  | М1, М2, М3, М4 |  |  |
|  | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | (1 на этаж( |  | М3 |  |  |
|  | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | (1 на этаж |  | М4 |  |  |
|  | Выступы в зоне движения | см | ( 10 |  | М2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Лестница №1 (в зону оказания услуги) |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | Уклон марша | H/L | (1/2 |  | М3 |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 60 |  | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | М2, М3 |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | см | 30 |  | М2, М3 |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина Х ширина) | см | (150х110( |  | М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | (80* |  | М4 |  |  |
|  | - поручни |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Знак доступности |  | наличие |  | М2, М4 |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № ** |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | М4 |  |  |
|  | Уклон | H/L | (1/8 |  | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху. | см | (150х150( |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  | М3 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | см | 30 |  | М2, М4 |  |  |
|  | Пандус переносной |  | наличие |  | М4 |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т) |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | 80-110 |  | М4 |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | 90 х 150 |  | М4 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |
|  | Обслуживание в кабинете № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | (90 |  | М3,М4 |  |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина | см | (120 |  | М3 |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | см | (150х150 |  | М4 |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60-90 |  | М3,М4 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | (120 |  | М3,М4 |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | 80-110 |  | М4 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | см | (160х180 |  | М4 |  |  |
|  | Место для сидения |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. |  |  | М3,М4 |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | ((( |  | М4 |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | см | (120 |  | М4 |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | (1 |  | М1 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | Ширина дверного проема |  | (90 |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 |  | М2 |  |  |
|  | Количество кабин | ед. | ((( |  | М3,М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | (90 |  | М4 |  |  |
|  | - габариты (минимальные глубина Х ширина) | см | (180х165 |  | М4 |  |  |
|  | -опорные поручни |  | наличие |  | М3,М4 |  |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | см | (80х120( |  | М4 |  |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | Знак доступности кабины |  | наличие |  | М3, М4 |  |  |
|  | Раковина с опорным поручнем |  | наличие |  | М3, М4 |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) | см | (130х85( |  | М4 |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | см | 85 |  | М3,М4 |  |  |
|  | - высота сиденья унитаза | см | 44-46 |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 |  | М2 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |  |  |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Надписи: |  | наличие |  | М1, М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | (150 и ( 450 |  | М1, М2, М4 |  |  |
|  | Высота прописных букв | см | (7,5 |  | М2 |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | (200 |  |  |  |  |
|  | Высота прописных букв | см | (7,5( |  |  |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | -высота размещения | см | 60-110 |  | М2 |  |  |
|  | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | -на кнопках управления лифта |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | -на поручнях лестниц |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | -на кабинах санитарно-бытовых помещений |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | шт. | наличие |  | М1 |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | наличие |  | М1, М2 |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | шт. | наличие |  | М4 |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие |  | М2 |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие |  | М1, М2, М3,М4 |  |  |

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вход на территорию и пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см | (2,5 |  |  |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | см | (5 |  |  |  |  |
|  | Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках |  | наличие |  |  |  |  |
|  | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | (120 |  | М4 |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | наличие |  | М2, М3,М4 |  |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | (50 |  | М3, М4 |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | % | (5((не менее 1 места) |  | М3, М4 |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | см | 350х500 |  | М4 |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения: | см | (180 |  | М3,М4 |  |  |
|  | -указатели направления движения |  | наличие |  | М1, М3,М4 |  |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию |  | наличие |  | М2 |  |  |
|  | -места отдыха: через 200 м |  | наличие |  | М3 |  |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | -поручни на высоте | см | 90 |  | М3 |  |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | М2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пандус * | % | (10 |  | М3,М4 |  |  |
|  | -высота подъема |  |  |  |  |  |  |
|  | -уклон | Н/L | от 1/20 до 1/12 |  | М3,М4 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |
|  | -на высоте | см | 70 |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  | М3 |  |  |
|  | Бордюрный пандус |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальная длина | см | (200 |  |  |  |  |
|  | - ширина | см | (100 |  |  |  |  |
|  | - тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию |  | наличие |  |  |  |  |

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Руководитель муниципальной рабочей группы |  | Руководитель объекта |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________ (должность) |  | __________________________________________ (должность) |
| ________________ (____________________) (подпись) (фамилия и.о) |  | ________________ (____________________) (подпись) М.П. (фамилия и.о) |
| Дата заполнения «____» _________201_ г |  | Дата заполнения «____» _________201_ г |

Приложения.

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - 	немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; МЗ - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4  - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Приложение № 4

к постановлению администрации

города  Дивногорска

от 05. 04.2012   №  71п

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы

Муниципального образования ____________________________________

Красноярского края

________________ ( ________________ )                (подпись) 	      (фамилия и. о.)

«_____»__________    201__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № _______

для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)

________________________________________________________________________________________________

полное юридическое наименование объекта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О., должность руководителя

1. Наименование населенного пункта ________________________________________________________________

2.Вид деятельности______________________________________________________________________________

3.Форма собственности объекта _____________________________________________________________________

4.Размещение объекта_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5.  Группа периода застройки ______________________________________________________________________

6.Объем предоставляемых услуг _________________________________________________________________

7.Доступность услуги для категорий МГН:

по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, ″-″ - не обслуживаются)

| Категории МГН |
| --- |
| М1 | М2 | М3 | М4 |

8.Доступность элементов объекта для МГН (отметить знаком«+» или «-»)

| № | Наименование элементов объекта | Категории МГН |
| --- | --- | --- |
|  |  | М1 | М2 | М3 | М4 |
| 1 | Входная группа |  |  |  |  |
| 2 | Пути движения |  |  |  |  |
| 3 | Зона обслуживания |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6 | Территория объекта |  |  |  |  |

9. Заключение о доступности объекта для МГН (нужное отметить знаком « Х »)

| № | Степень доступности объекта | Категории МГН |
| --- | --- | --- |
|  |  | М1 | М2 | М3 | М4 |
| 1 | Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| 2 | Объект частично доступен |  |  |  |  |
| 3 | Объект недоступен |  |  |  |  |

Паспорт составлен на основании анкеты обследования №___________ от «____» __________201__г.

Руководитель учреждения            _______________________        ( _________________________________ )

подпись                                                           фамилия и .о .

М. П. 	Дата заполнения «____»_________________201__ г.